ДО

ПРОТО ООД

ГР. ПЛОВДИВ

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 399,6 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 491,52 кWh “.

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 399,6 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 491,52 кWh “

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни месеци, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ПРОТО ООД (наименование на крайния получател) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 399,6 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 491,52 кWh “. Минимални технически и функционални характеристики: Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар). Фотоволтаична система: Капацитет (сумата от изходящата активна мощност на инверторите - изходните AC характеристики на всички инвертори): 400 kW 1/ Фотоволтаични модули: - Ефективност на модула: ≥ 20%; - Продуктова гаранция: 12 години; - Деградация първа година: ≤ 3%; - Линейна деградация за: - еднолицеви модули: ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; - двулицеви модули: ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години. 2/ Инвертор/и за фотоволтаичния модул: Допустими са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори. - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency): ≥ 96%; - Смущения от хармоници (THD): ≤ 5%; - Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC; - Продуктова гаранция: ≥ 10 години; - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор. 3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): - капацитет: 491,52 kWh - тип: литиево-железно-фосфатна или еквивалент - Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; - Продуктова гаранция: ≥ 5 години; - Гаранция за производителност: ≥ 10 години. 4/ Инвертор за система за съхранение: - Продуктова гаранция: ≥ 10 години. 5/ Конструкция: - Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. - Продуктова гаранция: ≥ 10 години. Минималните технически и функционални характеристики са задължителни за активите и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата. |  |  |
| Гаранционен срок за монтажа на ВЕИ системата, което подлежи на точкуване спрямо приложената „Методика за оценка“. Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри гаранционни условия на монтажа на ВЕИ система. Минималния гаранционен срок, които всеки участник може да предложи за монтажа на ВЕИ системата е 60 месеца, а максималния 120 месеца. Участник предложил по-малък срок от 60 месеца или по-дълъг от 120 /включително/ месеца се отстранява от участие в процедурата. Време за реакция при повреда с посещение на техник” за целия период на гаранцията, което подлежи на точкуване спрямо приложената „Методика за оценка“. Предложението на кандидата следва да бъде направено в цял/цели „час/ове“, в диапазона минималният срок за „Време за реакция при повреда с посещение на техник“ - 1 час, максималния срок- 48 часа (включително). В противен случай Възложителят ще счита офертата за нереалистична и същата ще бъде отхвърлена на това основание. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: Активите, обект на процедурата, трябва да бъдат придружени с ръководство за експлоатация на български език на хартиен или електронен носител. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : За активите, обект на процедурата, трябва да бъде осигурено обучение на персонала на място на експлоатация на предложеното оборудване от Кандидата. Курсът (обучението) трябва да бъде за сметка на кандидата и не следва да бъде калкулирано в предложената цена на предложения актив. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: 1.За предмета на договора, трябва да бъдат осигурени доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация. 2.За предмета на договора, в това число за всички негови компоненти, трябва да бъде предложено и осигурено предоставяне на заместващо оборудване с еквивалентни технически характеристики като доставеното, в случай на повреда, докато трае ремонта или замяната, в случай че срока на ремонта или замяната надвишава 30 дни, за целия период на гаранцията. 3.Всеки кандидат изпълнител е необходимо да направи оглед на мястото на изпълнение на проекта в срока за представяне на оферти. За огледа се съставя двустранно подписан протокол, който е неразделна част от офертата на кандидата. Оферти на кандидати за изпълнители , които не са направили оглед на място няма да бъдат разглеждани. Посещението на място е необходимо за запознаване с фактическата обстановка и техническия проект за инвестиционното предложение. 4.Изградената ВЕИ система трябва да има възможност за проследяване отчитането на количеството произведена енергия за собствено потребление въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори), във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 399,6 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 491,52 кWh “ | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Първо плащане в размер на 25% от стойността на сключения договор, платимо при подписване на договора за строителство.

- Окончателно плащане в размер на 75 % от стойността на договора, платимо при кумулативно изпълнени условия за монтаж и пуск в експлоатация, при подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни след датата на подписване на протокола.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Декларация за представяне на доказателства  за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Двустранно подписан протокол от представители на възложител и кандидат-изпълнител за оглед на мястото на изпълнение на проекта и запознаване с техническия проект;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.